## Лист
Приложение №__2__
Утверждено:
Приказом ООО УК «Капиталстрой»
№ __34___ от « 21 » ____мая____ 2024г.
Расчет экономически обоснованных затрат ООО УК «Капиталстрой»
на техническое обслуживание 1 комплекта приборов узла учета тепловой энергии (УУТЭ)
с 01.07.2024 по 30.06.2025
Индексация на 8,17%
|  | Общая S МКЖД, оборуд УУТЭ (м2) | 30522.2
№ п/п | Наименование затрат | Итого в месяц затрат на всю площадь, руб. и коп. | Итого затрат в месяц на 1 м2, руб.и коп. | 1.0817
1 | Профилактический визуальный осмотр УУТЭ специалистом, проверка режимов работы с периодичностью 2 раза в месяц: | 6733.4571 | 0.22061
| з/плата специалиста | 2968.5201 | 0.097258
| з/плата водителя | 1484.2547 | 0.048629
| Страховые взносы 30,28% (ПФ-22%, ОМС-5,1%, ФСС-2,9%, ФСС травматизм 0,28% | 1348.3002 | 0.044174
| транспортные расходы (ГСМ, износ, ремонт, ОСАГО) | 932.3821 | 0.030548
2 | Работы по контролю метрологических характеристик с периодичностью 2 раза в месяц: проверка целостности эл.сетей, провека, подгонка параметров измерительной цепи, линии связи; стабильности характеристк, контроль выходного сигнала; провека, замена источников электропитания; проверка совпадения расчетных и фактических параметров; проверка с применением тест-контроля | 3311.5111 | 0.1085
| з/плата специалиста | 1349.3342 | 0.044208
| з/плата водителя | 674.6563 | 0.022104
| Страховые взносы 30,28% (ПФ-22%, ОМС-5,1%, ФСС-2,9%, ФСС травматизм 0,28% | 612.8643 | 0.020079
| транспортные расходы (ГСМ, износ, ремонт, ОСАГО) | 674.6563 | 0.022104
3 | Снятие показаний пультом накопительным НП-4А, подготовка отчетов и сдача их в тепловые сети с периодичностью 1 раз в месяц: | 12861.2671 | 0.42137
| з/плата специалиста | 2955.0205 | 0.096815
| з/плата водителя | 1686.6624 | 0.05526
| Страховые взносы 30,28% (ПФ-22%, ОМС-5,1%, ФСС-2,9%, ФСС травматизм 0,28% | 1405.5016 | 0.046049
| транспортные расходы (ГСМ, износ, ремонт, ОСАГО) | 674.6563 | 0.022104
| Приобретение, износ оборудования: пульта накопительного НП 4-А | 2091.4561 | 0.068522
| Приобретение,износ, ремонт оргтехники (ноутбук, принтер и т.д.) | 4047.9702 | 0.13262
4 | Работы по организации плановой проверки УУТЭ 1раз в 4 года: | 4520.2404 | 0.1481
| Согласно локального сметного расчета на организацию плановой метрологической проверки УУТЭ МКЖД в г.Гуково (стоимость,руб/4года/12мес) | 4520.2404 | 0.1481
5 | Услуги по плановой проверки прибора съема показаний с УУТЭ 1раз в 4 года: | 4857.5794 | 0.17915
| Услуги сторонней организации по проведению плановой поверке прибора съема и передачи показаний УУТЭ (Пульт накопительный НП 4-А) (стоимость, руб/4года/12мес) | 4857.5794 | 0.17915
6 | Итого по разделам: | 32284.0551 | 1.0777 | 1.08
| накладные расходы 14.2% | 4584.3358 | 0.1502 | 0.15
| непредвиденные расходы 6% | 1937.0433 | 0.063463 | 0.06
7 | ИТОГО с накладными: | 38805.4342 | 1.2914 | 1.29
8 | Рентабельность 10% | 3880.5434 | 0.11714 | 0.12
9 | Всего расходов: | 42685.9776 | 1.4085 | 1.41
При среднем кол-ве установленных УУТЭ -9шт; на МКЖД площадью-30522.2м2
|  | с 01.07.19 | 1руб 04 коп